附件一：

学校2#、3#楼3层西侧开水机报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开水机 | 大通量开水机，水胆容量：70L，额定功率：12000W，制开水160L/h,电源：380V/50Hz，二桶三级过滤，非标机（增加一个龙头，龙头两开两温） |  | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 总价 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、报价不得高于人民币壹万玖仟陆佰元整； 2、以上价格含税、安装及拆除等费用. |  |  |  |  |  |  |  |